Měřicí převodníky fyzikálních veličin

Garant: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Rozsah: 30 hodin

Osnova:

- Signál a jeho zpracování – nosná veličina, modulace, linearizace, chyby, digitalizace

- Měřicí řetězec

- Problematika převodníků neelektrických fyzikálních veličin – kompenzační, diferenční zapojení, dynamické vlastnosti

- Převodníky mechanických veličin – tenzometry, peizoelektrické převodníky, magnetické převodníky, kapacitní snímače, indukčnostní a indukční převodníky, odporové, optoelektrické a akustické snímače, využití k měření posunutí, vzdálenosti, rychlosti, zrychlení, síly, momenty síly, tlaku, výšky hladiny, průtoku tekutin

- Převodníky termických veličin – kovové, polovodičové, diodové, tranzistorové, termoelektrické, pyrometrické, krystalové teploměry, převod na mechanickou veličinu, měření tepla, vlhkosti vzduchu, vakuometry

- Převodníky optických veličin – osvětlení (fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, CCD prvky)

- Převodníky akustického tlaku – vlastnosti mikrofonů a jejich druhy

- Měření času – krystalové oscilátory, masery, osciloskopické metody, čítače, měření krátkých časových intervalů

- Převodníky magnetické indukce magnetostatického a střídavého magnetického pole – převod na mechanické veličiny, Hallovy sondy, protonový magnetometr, SQUID

- Převodníky napojené na detektory jaderného záření

Literatura :

- Ďad'o, S., Kreidl, M.: Měřící převodníky fyzikálních veličin, ČVUT, Praha 1980

- Klementev, I., Kyška, R.: Elektrické meranie mechanických veličin, Alfa, Bratislava 1991

- Collatz, L.: Funkcionální analýza a numerická matematika, SNTL, Praha 1970

- Obrazová H.: Elektrická měření neelektrických veličin, ČVUT, Praha 1989

- Beran V.: Měření neelektrických veličin, ZČU, Plzeň, 1994