Otázky ke zkoušce z předmětu Převodníky fyzikálních veličin

- Schéma měřicího řetězce, snímač a jeho části, senzor, nejčastěji používané druhy fyzikálních veličin jako nositelů signálu.

- Příčiny a způsoby úpravy signálů, elektrické signály – druhy (spojité, diskrétní, vzorkování, rozdělení podle modulované veličiny, dynamika jednotlivých způsobů modulace).

- Obvodová linearizace signálu, výhody a nevýhody programové linearizace signálu, možnosti zavedení zpětné vazby mezi vyhodnocovacím zařízením a snímačem.

- Odporové převodníky posunutí (délky).

- Kapacitní převodníky posunutí (délky).

- Indukčnostní převodníky posunutí (délky).

- Indukční snímače posunutí (délky).

- Deformace – využití převodníků posunutí, speciální principy – vibrační snímače, magnetoelastické snímače, způsoby zapojení tenzometrů.

- Úhel – převod na předchozí veličiny, selsyny, jiné transformátorové snímače, snímače s číslicovým výstupem.

- Rychlost – způsoby převodu měření rychlosti na měření předchozích veličin, využití definičního vztahu pro rychlost, využití jiných veličin vyjádřitelných časovými derivacemi jiných veličin.

- Otáčky – způsoby převodu na předchozí veličiny, stroboskopy.

- Zrychlení – převod na předchozí veličiny, souvislost s měřením síly.

- Síla – využití měřicích převodníků zrychlení, deformace, piezoelektrické snímače, magnetoelastické snímače, principy vícesložkového měření.

- Moment síly – převod na předchozí veličiny, vhodné tvary používaných deformačních těles, dynamometry.

- Tlak – rozdělení měření tlaku (absolutní, atmosférický, přetlak, podtlak, diferenční, vakuometry), převod na předchozí veličiny, deformační snímače, piezoelektrické snímače, kompenzační metody.

- Měření výšky hladiny (plovákové systémy, vztlakové systémy, vodivostní snímání, sonary, radioizotopové měření).

- Průtok kapalin – převod na předchozí veličiny, využití převodníků pro měření teploty (termistorové a pozistorové průtokoměry, problematika kompenzace teploty, rychlostní a vírové průtokoměry, Dopplerovská měření).

- Měřicí převodníky teploty.

- Měření tepelného toku, vlhkoměry.

- Měření času a časových úseků (mechanické oscilátory, křemenné hodiny, atomové hodiny, osciloskopické metody, počítání impulzů generátoru, přechodové jevy na kondenzátoru).

- Elektroakustické snímače (mikrofon elektromagnetický, dynamický, páskový, uhlíkový, piezoelektrický, kondenzátorový).

- Měření magnetické indukce.

- Měření ionizujícího záření

- Optická měření