Otázky k bakalářské zkoušce z metrologie

- Rozdělení metrologie, 10 metrologických oborů

- Návaznost, kalibrace a etalony

- Mezinárodní metrologické organizace a jejich role při organizaci a zdokonalování metrologické služby (Metrická konvence, CIPM, BIPM)

- Národní metrologické ústavy, primární laboratoře, referenční laboratoře

- Evropské metrologické organizace

- Měřící jednotky, základní, odvozené, jednotky mimo SI

- Řízení metrologie v ČR, metrologická legislativa

- Měření objektivní a subjektivní; metody měření, chyby měření – chyby soustavné a náhodné

- Hodnocení přesnosti měřené veličiny, přesnost výběrového průměru; střední kvadratická

- chyba, pravděpodobná chyba, mezní chyba, interval spolehlivosti

- Zpracování naměřených hodnot, chyba měřidla, celková chyba

- Měření proudu a napětí

- Měření odporů a vnitřních odporů

- Měření kapacit a indukčností

- Metody měření magnetické indukce

- Snímání hysterézních smyček na osciloskopu a pomocí souřadnicového zapisovače

- měření magnetických momentů magnetometrickou metodou a metodou torzních kmitů

- Digitálně analogové a analogově digitální převodníky